## Sheet1
US units
flowrate (lb/s) | V (lb/(ft^2*s)) | t1 (F) | t2 (F) | T1 (F) | T2 (F) | properties of system (gas oil)
0.20022 | 95.5 | 77.1 | 106.9 | 211 | 210.9 |  | ft | m | V=density*velocity
0.2453 | 117 | 77.9 | 109.3 | 211 | 210.8 | length | 10 | 3.048 | t1= inlet bulk fluid temperature
0.29142 | 139 | 85.6 | 117.6 | 211 | 211 | diameter | 0.051667 | 0.015748 | t2= outlet bulk fluid temperature
0.34803 | 166 | 89.8 | 121.9 | 211 | 210.9 | k |  | W/m*K | T1= temperature of pipe at first thermocouple
0.41303 | 197 | 91.6 | 123.3 | 211.1 | 210.9 | c |  | J/kg | T2= temperature of pipe at second thermocouple
0.49689 | 237 | 99.1 | 129.2 | 211.2 | 210.6 | density |  | kg/m^3
0.59752 | 285 | 102.3 | 131.7 | 211 | 210.9 | Pr
0.71074 | 339 | 106.5 | 134.3 | 211 | 211 | mu
0.90153 | 430 | 111.5 | 137.1 | 211 | 210.9
1.0776 | 514 | 113.9 | 138.2 | 211 | 210.7
1.2684 | 605 | 116.8 | 139.7 | 210.9 | 210.8
1.4781 | 705 | 122.2 | 142.9 | 211 | 210.8