## Sheet1
Reach of a Flanged Line Sink in a Streaming Flow
J. M. Cimbala, July 2001
Constants:
Q/L = | 1 | m2/min
U0 = | 1 | m/min
Calculations:
r0 = | 0.31831 | m
hinfinity = | 1 | m
h0 = | 0.5 | m
|  | yd = | 1 | m2/min | y1 = | 1.2 | m2/min | y2 = | 1.4 | m2/min | y3 = | 1.6 | m2/min | y4 = | 1.8 | m2/min | y5 = | 2 | m2/min | y6 = | 2.2 | m2/min | y7 = | 2.4 | m2/min | y8 = | 2.6 | m2/min | y9 = | 2.8 | m2/min | y10 = | 3 | m2/min | y11 = | 0.8 | m2/min | y12 = | 0.6 | m2/min | y13 = | 0.4 | m2/min | y14 = | 0.2 | m2/min
q (degrees) | q (radians) | r (m) | x (m) | y (m) | r (m) | x (m) | y (m) | r (m) | x (m) | y (m) | r (m) | x (m) | y (m) | r (m) | x (m) | y (m) | r (m) | x (m) | y (m) | r (m) | x (m) | y (m) | r (m) | x (m) | y (m) | r (m) | x (m) | y (m) | r (m) | x (m) | y (m) | r (m) | x (m) | y (m) | r (m) | x (m) | y (m) | r (m) | x (m) | y (m) | r (m) | x (m) | y (m) | r (m) | x (m) | y (m)
1 | 0.017453 | 56.9804 | 56.9717 | 0.99444 | 68.4401 | 68.4297 | 1.1944 | 79.8998 | 79.8877 | 1.3944 | 91.3596 | 91.3457 | 1.5944 | 102.8193 | 102.8037 | 1.7944 | 114.2791 | 114.2616 | 1.9944 | 125.7388 | 125.7196 | 2.1944 | 137.1985 | 137.1776 | 2.3944 | 148.6583 | 148.6356 | 2.5944 | 160.118 | 160.0936 | 2.7944 | 171.5777 | 171.5516 | 2.9944 | 45.5206 | 45.5137 | 0.79444 | 34.0609 | 34.0557 | 0.59444 | 22.6011 | 22.5977 | 0.39444 | 11.1414 | 11.1397 | 0.19444
2 | 0.034907 | 28.3353 | 28.3181 | 0.98889 | 34.0661 | 34.0453 | 1.1889 | 39.7968 | 39.7726 | 1.3889 | 45.5276 | 45.4998 | 1.5889 | 51.2583 | 51.2271 | 1.7889 | 56.989 | 56.9543 | 1.9889 | 62.7198 | 62.6816 | 2.1889 | 68.4505 | 68.4088 | 2.3889 | 74.1813 | 74.1361 | 2.5889 | 79.912 | 79.8633 | 2.7889 | 85.6428 | 85.5906 | 2.9889 | 22.6046 | 22.5908 | 0.78889 | 16.8739 | 16.8636 | 0.58889 | 11.1431 | 11.1363 | 0.38889 | 5.4124 | 5.4091 | 0.18889
3 | 0.05236 | 18.7889 | 18.7631 | 0.98333 | 22.6103 | 22.5793 | 1.1833 | 26.4318 | 26.3956 | 1.3833 | 30.2533 | 30.2118 | 1.5833 | 34.0747 | 34.028 | 1.7833 | 37.8962 | 37.8443 | 1.9833 | 41.7177 | 41.6605 | 2.1833 | 45.5391 | 45.4767 | 2.3833 | 49.3606 | 49.2929 | 2.5833 | 53.182 | 53.1092 | 2.7833 | 57.0035 | 56.9254 | 2.9833 | 14.9674 | 14.9469 | 0.78333 | 11.1459 | 11.1307 | 0.58333 | 7.3245 | 7.3144 | 0.38333 | 3.503 | 3.4982 | 0.18333
4 | 0.069813 | 14.017 | 13.9829 | 0.97778 | 16.8841 | 16.843 | 1.1778 | 19.7513 | 19.7031 | 1.3778 | 22.6184 | 22.5633 | 1.5778 | 25.4855 | 25.4234 | 1.7778 | 28.3526 | 28.2835 | 1.9778 | 31.2197 | 31.1437 | 2.1778 | 34.0868 | 34.0038 | 2.3778 | 36.954 | 36.8639 | 2.5778 | 39.8211 | 39.7241 | 2.7778 | 42.6882 | 42.5842 | 2.9778 | 11.1499 | 11.1227 | 0.77778 | 8.2828 | 8.2626 | 0.57778 | 5.4157 | 5.4025 | 0.37778 | 2.5485 | 2.5423 | 0.17778
5 | 0.087266 | 11.155 | 11.1126 | 0.97222 | 13.4497 | 13.3986 | 1.1722 | 15.7445 | 15.6846 | 1.3722 | 18.0392 | 17.9706 | 1.5722 | 20.334 | 20.2566 | 1.7722 | 22.6287 | 22.5426 | 1.9722 | 24.9235 | 24.8286 | 2.1722 | 27.2182 | 27.1146 | 2.3722 | 29.5129 | 29.4006 | 2.5722 | 31.8077 | 31.6866 | 2.7722 | 34.1024 | 33.9727 | 2.9722 | 8.8603 | 8.8265 | 0.77222 | 6.5655 | 6.5405 | 0.57222 | 4.2708 | 4.2545 | 0.37222 | 1.976 | 1.9685 | 0.17222
6 | 0.10472 | 9.2479 | 9.1972 | 0.96667 | 11.1612 | 11.1001 | 1.1667 | 13.0746 | 13.003 | 1.3667 | 14.9879 | 14.9058 | 1.5667 | 16.9013 | 16.8087 | 1.7667 | 18.8147 | 18.7116 | 1.9667 | 20.728 | 20.6145 | 2.1667 | 22.6414 | 22.5173 | 2.3667 | 24.5547 | 24.4202 | 2.5667 | 26.4681 | 26.3231 | 2.7667 | 28.3814 | 28.2259 | 2.9667 | 7.3345 | 7.2943 | 0.76667 | 5.4212 | 5.3915 | 0.56667 | 3.5078 | 3.4886 | 0.36667 | 1.5945 | 1.5857 | 0.16667
7 | 0.12217 | 7.8864 | 7.8276 | 0.96111 | 9.5275 | 9.4565 | 1.1611 | 11.1686 | 11.0854 | 1.3611 | 12.8097 | 12.7142 | 1.5611 | 14.4508 | 14.3431 | 1.7611 | 16.0919 | 15.972 | 1.9611 | 17.733 | 17.6008 | 2.1611 | 19.3741 | 19.2297 | 2.3611 | 21.0152 | 20.8586 | 2.5611 | 22.6563 | 22.4874 | 2.7611 | 24.2974 | 24.1163 | 2.9611 | 6.2453 | 6.1988 | 0.76111 | 4.6042 | 4.5699 | 0.56111 | 2.9631 | 2.941 | 0.36111 | 1.322 | 1.3121 | 0.16111
8 | 0.13963 | 6.866 | 6.7991 | 0.95556 | 8.303 | 8.2222 | 1.1556 | 9.7401 | 9.6453 | 1.3556 | 11.1771 | 11.0684 | 1.5556 | 12.6142 | 12.4914 | 1.7556 | 14.0512 | 13.9145 | 1.9556 | 15.4883 | 15.3376 | 2.1556 | 16.9254 | 16.7606 | 2.3556 | 18.3624 | 18.1837 | 2.5556 | 19.7995 | 19.6068 | 2.7556 | 21.2365 | 21.0299 | 2.9556 | 5.4289 | 5.3761 | 0.75556 | 3.9918 | 3.953 | 0.55556 | 2.5548 | 2.5299 | 0.35556 | 1.1177 | 1.1068 | 0.15556
9 | 0.15708 | 6.0728 | 5.9981 | 0.95 | 7.3513 | 7.2608 | 1.15 | 8.6298 | 8.5236 | 1.35 | 9.9083 | 9.7863 | 1.55 | 11.1868 | 11.0491 | 1.75 | 12.4653 | 12.3118 | 1.95 | 13.7438 | 13.5746 | 2.15 | 15.0223 | 14.8373 | 2.35 | 16.3008 | 16.1001 | 2.55 | 17.5792 | 17.3628 | 2.75 | 18.8577 | 18.6256 | 2.95 | 4.7943 | 4.7353 | 0.75 | 3.5158 | 3.4726 | 0.55 | 2.2374 | 2.2098 | 0.35 | 0.95887 | 0.94706 | 0.15
10 | 0.17453 | 5.4388 | 5.3562 | 0.94444 | 6.5906 | 6.4905 | 1.1444 | 7.7423 | 7.6247 | 1.3444 | 8.8941 | 8.759 | 1.5444 | 10.0459 | 9.8932 | 1.7444 | 11.1976 | 11.0275 | 1.9444 | 12.3494 | 12.1617 | 2.1444 | 13.5011 | 13.296 | 2.3444 | 14.6529 | 14.4303 | 2.5444 | 15.8046 | 15.5645 | 2.7444 | 16.9564 | 16.6988 | 2.9444 | 4.2871 | 4.222 | 0.74444 | 3.1353 | 3.0877 | 0.54444 | 1.9836 | 1.9534 | 0.34444 | 0.83182 | 0.81919 | 0.14444
15 | 0.2618 | 3.5417 | 3.421 | 0.91667 | 4.3145 | 4.1675 | 1.1167 | 5.0872 | 4.9139 | 1.3167 | 5.86 | 5.6603 | 1.5167 | 6.6327 | 6.4067 | 1.7167 | 7.4054 | 7.1531 | 1.9167 | 8.1782 | 7.8995 | 2.1167 | 8.9509 | 8.6459 | 2.3167 | 9.7237 | 9.3923 | 2.5167 | 10.4964 | 10.1387 | 2.7167 | 11.2691 | 10.8851 | 2.9167 | 2.769 | 2.6746 | 0.71667 | 1.9962 | 1.9282 | 0.51667 | 1.2235 | 1.1818 | 0.31667 | 0.45077 | 0.43541 | 0.11667
20 | 0.34907 | 2.5989 | 2.4422 | 0.88889 | 3.1837 | 2.9917 | 1.0889 | 3.7685 | 3.5412 | 1.2889 | 4.3532 | 4.0907 | 1.4889 | 4.938 | 4.6402 | 1.6889 | 5.5227 | 5.1897 | 1.8889 | 6.1075 | 5.7392 | 2.0889 | 6.6923 | 6.2887 | 2.2889 | 7.277 | 6.8382 | 2.4889 | 7.8618 | 7.3877 | 2.6889 | 8.4465 | 7.9372 | 2.8889 | 2.0142 | 1.8927 | 0.68889 | 1.4294 | 1.3432 | 0.48889 | 0.84465 | 0.79372 | 0.28889 | 0.25989 | 0.24422 | 0.088889
25 | 0.43633 | 2.0376 | 1.8467 | 0.86111 | 2.5108 | 2.2756 | 1.0611 | 2.984 | 2.7045 | 1.2611 | 3.4573 | 3.1334 | 1.4611 | 3.9305 | 3.5623 | 1.6611 | 4.4038 | 3.9912 | 1.8611 | 4.877 | 4.4201 | 2.0611 | 5.3502 | 4.849 | 2.2611 | 5.8235 | 5.2779 | 2.4611 | 6.2967 | 5.7068 | 2.6611 | 6.77 | 6.1357 | 2.8611 | 1.5643 | 1.4178 | 0.66111 | 1.0911 | 0.98886 | 0.46111 | 0.61784 | 0.55995 | 0.26111 | 0.1446 | 0.13105 | 0.061111
30 | 0.5236 | 1.6667 | 1.4434 | 0.83333 | 2.0667 | 1.7898 | 1.0333 | 2.4667 | 2.1362 | 1.2333 | 2.8667 | 2.4826 | 1.4333 | 3.2667 | 2.829 | 1.6333 | 3.6667 | 3.1754 | 1.8333 | 4.0667 | 3.5218 | 2.0333 | 4.4667 | 3.8682 | 2.2333 | 4.8667 | 4.2147 | 2.4333 | 5.2667 | 4.5611 | 2.6333 | 5.6667 | 4.9075 | 2.8333 | 1.2667 | 1.097 | 0.63333 | 0.86667 | 0.75056 | 0.43333 | 0.46667 | 0.40415 | 0.23333 | 0.066667 | 0.057735 | 0.033333
35 | 0.61087 | 1.4044 | 1.1505 | 0.80556 | 1.7531 | 1.4361 | 1.0056 | 2.1018 | 1.7217 | 1.2056 | 2.4505 | 2.0073 | 1.4056 | 2.7992 | 2.293 | 1.6056 | 3.1479 | 2.5786 | 1.8056 | 3.4966 | 2.8642 | 2.0056 | 3.8453 | 3.1499 | 2.2056 | 4.194 | 3.4355 | 2.4056 | 4.5426 | 3.7211 | 2.6056 | 4.8913 | 4.0067 | 2.8056 | 1.0558 | 0.86482 | 0.60556 | 0.70706 | 0.57919 | 0.40556 | 0.35838 | 0.29356 | 0.20556 | 0.0096858 | 0.0079342 | 0.0055556
40 | 0.69813 | 1.21 | 0.92692 | 0.77778 | 1.5212 | 1.1653 | 0.97778 | 1.8323 | 1.4036 | 1.1778 | 2.1434 | 1.642 | 1.3778 | 2.4546 | 1.8803 | 1.5778 | 2.7657 | 2.1187 | 1.7778 | 3.0769 | 2.357 | 1.9778 | 3.388 | 2.5954 | 2.1778 | 3.6992 | 2.8337 | 2.3778 | 4.0103 | 3.0721 | 2.5778 | 4.3215 | 3.3104 | 2.7778 | 0.89886 | 0.68857 | 0.57778 | 0.58772 | 0.45022 | 0.37778 | 0.27657 | 0.21187 | 0.17778
45 | 0.7854 | 1.0607 | 0.75 | 0.75 | 1.3435 | 0.95 | 0.95 | 1.6263 | 1.15 | 1.15 | 1.9092 | 1.35 | 1.35 | 2.192 | 1.55 | 1.55 | 2.4749 | 1.75 | 1.75 | 2.7577 | 1.95 | 1.95 | 3.0406 | 2.15 | 2.15 | 3.3234 | 2.35 | 2.35 | 3.6062 | 2.55 | 2.55 | 3.8891 | 2.75 | 2.75 | 0.77782 | 0.55 | 0.55 | 0.49497 | 0.35 | 0.35 | 0.21213 | 0.15 | 0.15
50 | 0.87266 | 0.94279 | 0.60602 | 0.72222 | 1.2039 | 0.77384 | 0.92222 | 1.465 | 0.94166 | 1.1222 | 1.726 | 1.1095 | 1.3222 | 1.9871 | 1.2773 | 1.5222 | 2.2482 | 1.4451 | 1.7222 | 2.5093 | 1.6129 | 1.9222 | 2.7704 | 1.7808 | 2.1222 | 3.0314 | 1.9486 | 2.3222 | 3.2925 | 2.1164 | 2.5222 | 3.5536 | 2.2842 | 2.7222 | 0.68171 | 0.4382 | 0.52222 | 0.42063 | 0.27038 | 0.32222 | 0.15955 | 0.10256 | 0.12222
55 | 0.95993 | 0.84776 | 0.48626 | 0.69444 | 1.0919 | 0.6263 | 0.89444 | 1.3361 | 0.76634 | 1.0944 | 1.5802 | 0.90638 | 1.2944 | 1.8244 | 1.0464 | 1.4944 | 2.0685 | 1.1865 | 1.6944 | 2.3127 | 1.3265 | 1.8944 | 2.5568 | 1.4665 | 2.0944 | 2.801 | 1.6066 | 2.2944 | 3.0452 | 1.7466 | 2.4944 | 3.2893 | 1.8867 | 2.6944 | 0.60361 | 0.34621 | 0.49444 | 0.35945 | 0.20617 | 0.29444 | 0.1153 | 0.066131 | 0.094444
60 | 1.0472 | 0.7698 | 0.3849 | 0.66667 | 1.0007 | 0.50037 | 0.86667 | 1.2317 | 0.61584 | 1.0667 | 1.4626 | 0.73131 | 1.2667 | 1.6936 | 0.84678 | 1.4667 | 1.9245 | 0.96225 | 1.6667 | 2.1554 | 1.0777 | 1.8667 | 2.3864 | 1.1932 | 2.0667 | 2.6173 | 1.3087 | 2.2667 | 2.8483 | 1.4241 | 2.4667 | 3.0792 | 1.5396 | 2.6667 | 0.53886 | 0.26943 | 0.46667 | 0.30792 | 0.15396 | 0.26667 | 0.07698 | 0.03849 | 0.066667
65 | 1.1345 | 0.70494 | 0.29792 | 0.63889 | 0.92561 | 0.39118 | 0.83889 | 1.1463 | 0.48444 | 1.0389 | 1.367 | 0.5777 | 1.2389 | 1.5876 | 0.67096 | 1.4389 | 1.8083 | 0.76423 | 1.6389 | 2.029 | 0.85749 | 1.8389 | 2.2497 | 0.95075 | 2.0389 | 2.4703 | 1.044 | 2.2389 | 2.691 | 1.1373 | 2.4389 | 2.9117 | 1.2305 | 2.6389 | 0.48426 | 0.20466 | 0.43889 | 0.26358 | 0.1114 | 0.23889 | 0.042909 | 0.018134 | 0.038889
70 | 1.2217 | 0.65033 | 0.22243 | 0.61111 | 0.86317 | 0.29522 | 0.81111 | 1.076 | 0.36801 | 1.0111 | 1.2888 | 0.44081 | 1.2111 | 1.5017 | 0.5136 | 1.4111 | 1.7145 | 0.5864 | 1.6111 | 1.9273 | 0.65919 | 1.8111 | 2.1402 | 0.73198 | 2.0111 | 2.353 | 0.80478 | 2.2111 | 2.5659 | 0.87757 | 2.4111 | 2.7787 | 0.95037 | 2.6111 | 0.4375 | 0.14963 | 0.41111 | 0.22466 | 0.076838 | 0.21111 | 0.011824 | 0.0040441 | 0.011111
75 | 1.309 | 0.60391 | 0.1563 | 0.58333 | 0.81097 | 0.20989 | 0.78333 | 1.018 | 0.26348 | 0.98333 | 1.2251 | 0.31707 | 1.1833 | 1.4321 | 0.37066 | 1.3833 | 1.6392 | 0.42425 | 1.5833 | 1.8462 | 0.47784 | 1.7833 | 2.0533 | 0.53143 | 1.9833 | 2.2604 | 0.58502 | 2.1833 | 2.4674 | 0.63861 | 2.3833 | 2.6745 | 0.6922 | 2.5833 | 0.39686 | 0.10271 | 0.38333 | 0.1898 | 0.049124 | 0.18333
80 | 1.3963 | 0.56413 | 0.097959 | 0.55556 | 0.76721 | 0.13322 | 0.75556 | 0.9703 | 0.16849 | 0.95556 | 1.1734 | 0.20376 | 1.1556 | 1.3765 | 0.23902 | 1.3556 | 1.5796 | 0.27429 | 1.5556 | 1.7826 | 0.30955 | 1.7556 | 1.9857 | 0.34482 | 1.9556 | 2.1888 | 0.38008 | 2.1556 | 2.3919 | 0.41535 | 2.3556 | 2.595 | 0.45061 | 2.5556 | 0.36104 | 0.062694 | 0.35556 | 0.15796 | 0.027429 | 0.15556
85 | 1.4835 | 0.52979 | 0.046175 | 0.52778 | 0.73056 | 0.063672 | 0.72778 | 0.93132 | 0.08117 | 0.92778 | 1.1321 | 0.098668 | 1.1278 | 1.3328 | 0.11617 | 1.3278 | 1.5336 | 0.13366 | 1.5278 | 1.7344 | 0.15116 | 1.7278 | 1.9351 | 0.16866 | 1.9278 | 2.1359 | 0.18616 | 2.1278 | 2.3367 | 0.20365 | 2.3278 | 2.5374 | 0.22115 | 2.5278 | 0.32903 | 0.028677 | 0.32778 | 0.12827 | 0.011179 | 0.12778
90 | 1.5708 | 0.5 | 3.0616e-17 | 0.5 | 0.7 | 4.2863e-17 | 0.7 | 0.9 | 5.5109e-17 | 0.9 | 1.1 | 6.7356e-17 | 1.1 | 1.3 | 7.9602e-17 | 1.3 | 1.5 | 9.1849e-17 | 1.5 | 1.7 | 1.0409e-16 | 1.7 | 1.9 | 1.1634e-16 | 1.9 | 2.1 | 1.2859e-16 | 2.1 | 2.3 | 1.4083e-16 | 2.3 | 2.5 | 1.5308e-16 | 2.5 | 0.3 | 1.837e-17 | 0.3 | 0.1 | 6.1232e-18 | 0.1
95 | 1.6581 | 0.47403 | -0.041314 | 0.47222 | 0.67479 | -0.058812 | 0.67222 | 0.87555 | -0.07631 | 0.87222 | 1.0763 | -0.093807 | 1.0722 | 1.2771 | -0.11131 | 1.2722 | 1.4778 | -0.1288 | 1.4722 | 1.6786 | -0.1463 | 1.6722 | 1.8794 | -0.1638 | 1.8722 | 2.0801 | -0.1813 | 2.0722 | 2.2809 | -0.19879 | 2.2722 | 2.4817 | -0.21629 | 2.4722 | 0.27326 | -0.023816 | 0.27222 | 0.072498 | -0.0063186 | 0.072222
100 | 1.7453 | 0.4513 | -0.078368 | 0.44444 | 0.65439 | -0.11363 | 0.64444 | 0.85747 | -0.1489 | 0.84444 | 1.0606 | -0.18416 | 1.0444 | 1.2636 | -0.21943 | 1.2444 | 1.4667 | -0.25469 | 1.4444 | 1.6698 | -0.28996 | 1.6444 | 1.8729 | -0.32523 | 1.8444 | 2.076 | -0.36049 | 2.0444 | 2.2791 | -0.39576 | 2.2444 | 2.4822 | -0.43102 | 2.4444 | 0.24822 | -0.043102 | 0.24444 | 0.04513 | -0.0078368 | 0.044444
105 | 1.8326 | 0.43137 | -0.11165 | 0.41667 | 0.63842 | -0.16524 | 0.61667 | 0.84548 | -0.21883 | 0.81667 | 1.0525 | -0.27242 | 1.0167 | 1.2596 | -0.326 | 1.2167 | 1.4666 | -0.37959 | 1.4167 | 1.6737 | -0.43318 | 1.6167 | 1.8808 | -0.48677 | 1.8167 | 2.0878 | -0.54036 | 2.0167 | 2.2949 | -0.59395 | 2.2167 | 2.5019 | -0.64754 | 2.4167 | 0.22431 | -0.058056 | 0.21667 | 0.017255 | -0.0044658 | 0.016667
110 | 1.9199 | 0.41385 | -0.14154 | 0.38889 | 0.62668 | -0.21434 | 0.58889 | 0.83952 | -0.28713 | 0.78889 | 1.0524 | -0.35993 | 0.98889 | 1.2652 | -0.43272 | 1.1889 | 1.478 | -0.50551 | 1.3889 | 1.6909 | -0.57831 | 1.5889 | 1.9037 | -0.6511 | 1.7889 | 2.1165 | -0.7239 | 1.9889 | 2.3294 | -0.79669 | 2.1889 | 2.5422 | -0.86948 | 2.3889 | 0.20101 | -0.06875 | 0.18889
115 | 2.0071 | 0.39844 | -0.16839 | 0.36111 | 0.61912 | -0.26165 | 0.56111 | 0.83979 | -0.35491 | 0.76111 | 1.0605 | -0.44817 | 0.96111 | 1.2811 | -0.54144 | 1.1611 | 1.5018 | -0.6347 | 1.3611 | 1.7225 | -0.72796 | 1.5611 | 1.9432 | -0.82122 | 1.7611 | 2.1638 | -0.91448 | 1.9611 | 2.3845 | -1.0077 | 2.1611 | 2.6052 | -1.101 | 2.3611 | 0.17777 | -0.075127 | 0.16111
120 | 2.0944 | 0.3849 | -0.19245 | 0.33333 | 0.61584 | -0.30792 | 0.53333 | 0.84678 | -0.42339 | 0.73333 | 1.0777 | -0.53886 | 0.93333 | 1.3087 | -0.65433 | 1.1333 | 1.5396 | -0.7698 | 1.3333 | 1.7705 | -0.88527 | 1.5333 | 2.0015 | -1.0007 | 1.7333 | 2.2324 | -1.1162 | 1.9333 | 2.4634 | -1.2317 | 2.1333 | 2.6943 | -1.3472 | 2.3333 | 0.15396 | -0.07698 | 0.13333
125 | 2.1817 | 0.37301 | -0.21395 | 0.30556 | 0.61717 | -0.35399 | 0.50556 | 0.86132 | -0.49404 | 0.70556 | 1.1055 | -0.63408 | 0.90556 | 1.3496 | -0.77412 | 1.1056 | 1.5938 | -0.91416 | 1.3056 | 1.8379 | -1.0542 | 1.5056 | 2.0821 | -1.1942 | 1.7056 | 2.3263 | -1.3343 | 1.9056 | 2.5704 | -1.4743 | 2.1056 | 2.8146 | -1.6144 | 2.3056 | 0.12886 | -0.073911 | 0.10556
130 | 2.2689 | 0.36261 | -0.23308 | 0.27778 | 0.62369 | -0.4009 | 0.47778 | 0.88478 | -0.56872 | 0.67778 | 1.1459 | -0.73654 | 0.87778 | 1.4069 | -0.90436 | 1.0778 | 1.668 | -1.0722 | 1.2778 | 1.9291 | -1.24 | 1.4778 | 2.1902 | -1.4078 | 1.6778 | 2.4513 | -1.5756 | 1.8778 | 2.7123 | -1.7435 | 2.0778 | 2.9734 | -1.9113 | 2.2778 | 0.10153 | -0.065263 | 0.077778
135 | 2.3562 | 0.35355 | -0.25 | 0.25 | 0.6364 | -0.45 | 0.45 | 0.91924 | -0.65 | 0.65 | 1.2021 | -0.85 | 0.85 | 1.4849 | -1.05 | 1.05 | 1.7678 | -1.25 | 1.25 | 2.0506 | -1.45 | 1.45 | 2.3335 | -1.65 | 1.65 | 2.6163 | -1.85 | 1.85 | 2.8991 | -2.05 | 2.05 | 3.182 | -2.25 | 2.25 | 0.070711 | -0.05 | 0.05
140 | 2.4435 | 0.34572 | -0.26483 | 0.22222 | 0.65686 | -0.50318 | 0.42222 | 0.96801 | -0.74154 | 0.62222 | 1.2792 | -0.97989 | 0.82222 | 1.5903 | -1.2182 | 1.0222 | 1.9014 | -1.4566 | 1.2222 | 2.2126 | -1.6949 | 1.4222 | 2.5237 | -1.9333 | 1.6222 | 2.8349 | -2.1716 | 1.8222 | 3.146 | -2.41 | 2.0222 | 3.4572 | -2.6483 | 2.2222 | 0.034572 | -0.026483 | 0.022222
145 | 2.5307 | 0.339 | -0.2777 | 0.19444 | 0.68769 | -0.56333 | 0.39444 | 1.0364 | -0.84895 | 0.59444 | 1.3851 | -1.1346 | 0.79444 | 1.7338 | -1.4202 | 0.99444 | 2.0825 | -1.7058 | 1.1944 | 2.4311 | -1.9915 | 1.3944 | 2.7798 | -2.2771 | 1.5944 | 3.1285 | -2.5627 | 1.7944 | 3.4772 | -2.8484 | 1.9944 | 3.8259 | -3.134 | 2.1944
150 | 2.618 | 0.33333 | -0.28868 | 0.16667 | 0.73333 | -0.63509 | 0.36667 | 1.1333 | -0.9815 | 0.56667 | 1.5333 | -1.3279 | 0.76667 | 1.9333 | -1.6743 | 0.96667 | 2.3333 | -2.0207 | 1.1667 | 2.7333 | -2.3671 | 1.3667 | 3.1333 | -2.7135 | 1.5667 | 3.5333 | -3.06 | 1.7667 | 3.9333 | -3.4064 | 1.9667 | 4.3333 | -3.7528 | 2.1667
155 | 2.7053 | 0.32864 | -0.29785 | 0.13889 | 0.80188 | -0.72675 | 0.33889 | 1.2751 | -1.1557 | 0.53889 | 1.7484 | -1.5846 | 0.73889 | 2.2216 | -2.0135 | 0.93889 | 2.6948 | -2.4424 | 1.1389 | 3.1681 | -2.8713 | 1.3389 | 3.6413 | -3.3002 | 1.5389 | 4.1146 | -3.7291 | 1.7389 | 4.5878 | -4.158 | 1.9389 | 5.061 | -4.5869 | 2.1389
160 | 2.7925 | 0.32487 | -0.30528 | 0.11111 | 0.90963 | -0.85477 | 0.31111 | 1.4944 | -1.4043 | 0.51111 | 2.0791 | -1.9538 | 0.71111 | 2.6639 | -2.5033 | 0.91111 | 3.2487 | -3.0528 | 1.1111 | 3.8334 | -3.6022 | 1.3111 | 4.4182 | -4.1517 | 1.5111 | 5.003 | -4.7012 | 1.7111 | 5.5877 | -5.2507 | 1.9111 | 6.1725 | -5.8002 | 2.1111
165 | 2.8798 | 0.32198 | -0.311 | 0.083333 | 1.0947 | -1.0574 | 0.28333 | 1.8675 | -1.8038 | 0.48333 | 2.6402 | -2.5502 | 0.68333 | 3.4129 | -3.2966 | 0.88333 | 4.1857 | -4.0431 | 1.0833 | 4.9584 | -4.7895 | 1.2833 | 5.7312 | -5.5359 | 1.4833 | 6.5039 | -6.2823 | 1.6833 | 7.2766 | -7.0287 | 1.8833 | 8.0494 | -7.7751 | 2.0833
170 | 2.9671 | 0.31993 | -0.31507 | 0.055556 | 1.4717 | -1.4493 | 0.25556 | 2.6234 | -2.5836 | 0.45556 | 3.7752 | -3.7178 | 0.65556 | 4.9269 | -4.8521 | 0.85556 | 6.0787 | -5.9864 | 1.0556 | 7.2305 | -7.1206 | 1.2556 | 8.3822 | -8.2549 | 1.4556 | 9.534 | -9.3891 | 1.6556 | 10.6857 | -10.5234 | 1.8556 | 11.8375 | -11.6576 | 2.0556
175 | 3.0543 | 0.31871 | -0.3175 | 0.027778 | 2.6135 | -2.6035 | 0.22778 | 4.9082 | -4.8895 | 0.42778 | 7.2029 | -7.1755 | 0.62778 | 9.4977 | -9.4615 | 0.82778 | 11.7924 | -11.7476 | 1.0278 | 14.0872 | -14.0336 | 1.2278 | 16.3819 | -16.3196 | 1.4278 | 18.6767 | -18.6056 | 1.6278 | 20.9714 | -20.8916 | 1.8278 | 23.2661 | -23.1776 | 2.0278
179.9999 | 3.1416 | 0.31831 | -0.31831 | 5.5556e-07 | 114591.8773 | -114591.8773 | 0.2 | 229183.4364 | -229183.4364 | 0.4 | 343774.9954 | -343774.9954 | 0.6 | 458366.5544 | -458366.5544 | 0.8 | 572958.1135 | -572958.1135 | 1 | 687549.6725 | -687549.6725 | 1.2 | 802141.2315 | -802141.2315 | 1.4 | 916732.7906 | -916732.7906 | 1.6 | 1031324.3496 | -1031324.3496 | 1.8 | 1145915.9086 | -1145915.9086 | 2